Витяг з Галузі атестації ДП "Харківстандартметрологія"

на проведення вимірювань (свідоцтво про атестацію Мінекономрозвитку України

№ В 007-2014 від 16.05.2014 р.)

11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

| Назви величин, що вимірюються | Назви та опис об'єктів вимірювань | Підрозділ, який проводить вимірювання |
| --- | --- | --- |
| 1 Довжина хвилі ультрафіолетового випромінювання | Ультрафіолетові лампи | Науково-виробничий відділ прикладної метрології вимірювань геометричних величин та неруйнівного контролю (ВГВ). Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович, тел. (057) 756-37-97, 700-40-79, e-mail: 030@mtl.kharkov.ua |
| 2 Енергетична освітленість | Штучні джерела ультрафіолетового випромінювання (бактерицидні лампи, фізіотерапевтичне обладнання тощо) |  |
| 3 Параметри виробів зі скла: – нормальне світлопропускання; – світлова стійкість | Скло для автомобілів, тракторів, сільськогосподарських машин та сонцезахисних окулярів |  |
| 4 Параметри окулярних лінз (у т.ч. сонцезахисних) та готових окулярів: – задня вершина рефракції астигматичних та стигматичних лінз; – відхилення призматичної дії призматичних лінз; – кут між горизонтальною віссю та головним перерізом лінзи | Об’єкти медичного, профілактичного та розважального призначення |  |
| 5 Параметри об’єктів: – освітленість; – яскравість | Приміщення та робочі місця; прилади випромінювання світла |  |
| 6 Спектральний коефіцієнт спрямованого пропускання | Прозорі тверді та рідкі речовини | Науково-виробничий відділ прикладної метрології фізико-хімічних вимірювань (ВФХ). Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович, т. (057) 712-00-88, e-mail: 080@mtl.kharkov.ua |